***POJAŠNJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA:***

*Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, dostavljamo sljedeće pojašnjenje vezano za predmet nabave:*

***I. POPRAVAK POTOPNE PUMPE U CRPNOJ STANICI U KREŠIMIROVOJ ULICI***

***Predmetna potopna pumpa je:***

***Pumpa  AFP(K) 1541.A  M90/4/ ABS pumpa / ABS je proizvođač.***

***Izvršena je defetkaža i pumpa je rastavljena te stručna osoba smatra da je neophodna operacija navarivanja vratila.***

*Svi gospodarski subjekti, ukoliko smatraju da je potrebno, mogu izvršiti i uvid u predmetnu pumpu.*

*Kontakt telefon za dogovor o vremenu izvršenja uvida: 099/352 5554 dežurni telefon Službe za održavanje semafora.*

***II. IZMJENA ROKA ZA DOSTAVU PONUDA***

*Rok za dostavu ponuda sada glasi 20.OŽUJAK 2017. do 12:00 sati bez obzira na način dostave. Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka zaprimljene na upis u urudžbeni ured POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., 51000 Rijeka, Milutina Barača 19/II*

*S poštovanjem,*