PREDMET: DODATNE INFORMACIJE I ODGOVORI

Poštovani,

Naručitelj je dana 24.9.2019. godine zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta u kojem traži informaciju na koji način je određena količina za uslugu iz stavke 5. troškovnika „Ispitivanje elektroinstalacija“ odnosno da li se predviđena količina odnosi na broj prostorija, razdvodnih ormara, utičnica…?

Naručitelj odgovora da se predviđena količina odnosi na broj prostorija.

U Rijeci, 24.9.2019.

Stručno povjerenstvo za nabavu